MEMORIA DE CALIDADES - Extracto

Carpintería exterior

- PVC o aluminio lacado con rotura de puente térmico en color teka o similar de marcas tipo Kömerling, Schüco o similar.

- Dobe acristalamiento con cámara de aire intermedia.

- Persianas enrollables con accionamiento motorizado en dormitorios.

- Barandillas de vidrio de seguridad según norma.

Pavimentos

- Suelo de gres porcelánica en toda la vivienda de marca Porcelanosa o similar.

- En terrazas pavimento similar en formato antideslizante.

Carpintería interior

- Puerta de entrada de PVC blindada, lisa y lacada a juego con la carpintería, dotada de tirador, mirilla y cerradura de seguridad.

- Armarios del tipo modular, con puertas abatibles o correderas, según estancia, lisas, lacadas en color blanco claro, con balda superior y barrar de colgar.

- El salón contará con sistema de cortinas automatizado.

Muebles de cocina y electrodomésticos

- La cocina se entregará con muebles altos y bajos.

- Encimera de cuarzo, de marca Compac, Silestone o equivalente de primer nivel.

- Fregadero bajo encimera, de un seno con grifo monomando.

Electrodomésticos de marca Bosch o similar:

- Campana extractora integrada

- Placa de inducción

- Horno eléctrico y microondas empotrados en columna.

- Nevera

- Lavavajillas

- Lavadora/secadora

Electrodomésticos integrados previa petición.

Sanitarios y griferías

- Los baños se entregarán con mueble de baño o lavabo suspendido.

- Inodoro de porcelana vitrificada en blanco con cisterna empotrada y grifete demarca Porcelanosa o similar.

- Los platos de ducha serán de resina. Las griferías de monomando cromadas. Duchas con columna con rociador.

- Accesorios: espejos y mampara de ducha compuesta de vidrio fijo.

Climatización y ACS

Sistema de climatización mediante bomba de calor, de marca LG o similar (para la producción de frío y calor) y distribución por conductos y rejillas de impulsión y retorno, con sistema Airzone o similar.

Producción del agua caliente sanitaria mediante la recuperación de la energía de bomba de calor basándose en el principio de la aerotermia siendo una energía totalmente renovable y limpio.

Suelo radiante

Suelo radiante hidráulico, zonificado con sistema Uponor o similar en toda la vivienda.

Electricidad y telecomunicaciones

- En terrazas y solárium se dispondrá de una toma estanca y punto de luz.

- Las viviendas disponen de toma de radiotelevisión y telefonía en salón y dormitorios.

- Videoportero electrónico.

- Domótica para climatización, iluminación y persianas.

Fontanería

- Llave de corte general y llaves de corte en cada cuarto húmedo.

- En las terrazas de planta baja y en los solárium se dejará una toma de agua con grifo.

Garajes / Parking

Las viviendas situadas en los bloques H (salvo H-11), Oe, Ow y P disponen de plaza de garaje en la planta sótano, así como de una plaza de parking en superficie asignada.

El resto de bloques cuenta con parking numerado en superficie. Todas las plazas contarán con punto de recarga para vehículos eléctricos.

Urbanización interior

La urbanización interior cuenta con 2 piscinas comunitarias, zona de playa, edificio para usos múltiples para la comunidad y amplias zonas ajardinadas con arbolado autóctono según proyecto de paisajismo.

Entrega

La promoción se desarrollará en dos fases; la construcción se iniciará en septiembre de 2026.

1ª fase: plazo de ejecución 30 meses. Finalización de obras marzo 2029.
2ª fase: plazo de ejecución 36 meses. Finalización de obras septiembre 2029.