BAUBESCHREIBUNG - Auszug

Außenfenster und -türen (Außenschreinerei)
• PVC oder lackiertes Aluminium mit thermischer Trennung in Teakfarbe oder ähnlich, von Marken wie Kömmerling, Schüco oder gleichwertig.
• Doppelverglasung mit Luftzwischenraum.
• Motorisierte Rollläden in den Schlafzimmern.
• Sicherheitsglasgeländer gemäß geltenden Vorschriften.

Bodenbeläge
• Feinsteinzeugboden in der gesamten Wohnung, von Porcelanosa oder gleichwertig.
• Rutschhemmender, gleichartiger Belag auf Terrassen.

Innenschreinerei
• Verstärkte Hauseingangstür aus PVC, glatt und passend zur übrigen Schreinerei lackiert, ausgestattet mit Griff, Türspion und Sicherheitsschloss.
• Modulare Einbauschränke mit Dreh- oder Schiebetüren je nach Raum, glatt, in hellem Weiß lackiert, mit oberem Ablageboden und Kleiderstange.
• Das Wohnzimmer verfügt über ein automatisiertes Vorhangsystem.

Küchenmöbel und Elektrogeräte
• Die Küche wird mit Ober- und Unterschränken geliefert.
• Quarzarbeitsplatte von Compac, Silestone oder einer gleichwertigen Marke im Premiumsegment.
• Unterbauspüle mit einem Becken und Einhebelmischer.

Elektrogeräte von Bosch oder gleichwertig:
• Integrierte Dunstabzugshaube
• Induktionskochfeld
• Einbau-Backofen und Mikrowelle in Hochschrank integriert
• Kühlschrank
• Geschirrspüler
• Waschmaschine/Trockner

Integrierte Elektrogeräte auf Anfrage erhältlich.

Sanitärausstattung und Armaturen
• Badezimmer werden mit Waschtischunterschrank oder wandhängendem Waschbecken ausgestattet.
• WC aus weißem, glasiertem Porzellan mit Unterputzspülkasten, von Porcelanosa oder gleichwertig.
• Duschwannen aus Kunstharz. Verchromte Einhebelarmaturen. Duschen mit Duschsäule und Regendusche.
• Zubehör: Spiegel und feste Duschabtrennung aus Glas.

Klimatisierung und Warmwasser (ACS)
Klimaanlage mittels Wärmepumpe (für Kühlen und Heizen), von LG oder gleichwertig, mit Luftverteilung über Kanäle sowie Zu- und Rückluftgittern, inklusive Airzone-System oder gleichwertig.

Warmwasserbereitung durch Energierückgewinnung der Wärmepumpe auf Basis der Aerothermie, eine vollständig erneuerbare und saubere Energiequelle.

Fußbodenheizung
Zonierte, hydraulische Fußbodenheizung im gesamten Wohnbereich, von Uponor oder gleichwertig.

Elektrik und Telekommunikation
• Wasserdichte Steckdose und Lichtpunkt auf Terrassen und Dachterrasse.
• TV- und Telefonanschlüsse im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern.
• Video-Gegensprechanlage.
• Hausautomationssystem für Klimatisierung, Beleuchtung und Rollläden.

Sanitärinstallation
• Hauptabsperrventil sowie separate Absperrventile in jedem Nassraum.
• Wasseranschluss mit Wasserhahn auf Erdgeschossterrassen und Dachterrasse.

Garagen / Stellplätze
Die Wohnungen in den Blöcken H (außer H-11), Oe, Ow und P verfügen über einen Stellplatz in der Tiefgarage sowie über einen zugewiesenen Außenstellplatz.
Die übrigen Blöcke verfügen über nummerierte Außenstellplätze. Alle Stellplätze sind mit Ladepunkten für Elektrofahrzeuge ausgestattet.

Wohnanlage (Gemeinschaftsbereiche)
Die Wohnanlage verfügt über 2 Gemeinschaftspools, einen strandähnlichen Bereich, ein Mehrzweckgebäude für die Gemeinschaft sowie großzügige Gartenanlagen mit einheimischen Bäumen gemäß Landschaftsprojekt.

Fertigstellung
Die Wohnanlage wird in zwei Bauphasen errichtet; Baubeginn ist im September 2026.

- Bauphase: Bauzeit 30 Monate. Fertigstellung März 2029.

- Bauphase: Bauzeit 36 Monate. Fertigstellung September 2029.