## Apartments Balcones del Golf La Sella Baubeschreibung – Auszug

### Klimatisierung

- Installation einer Warm-/Kaltwasser-Fußbodenheizung

- Geteiltes Aerothermie-Wärmepumpensystem für Klimatisierung und Warmwasser

- Panasonic Multi-Split-Wärmepumpe mit innenliegendem Kanalsystem

- Lüftungsanlage für kontinuierliche Be- und Entlüftung

### Innenbodenbeläge

- Keramischer Bodenbelag Travertin „Arenado“, mit Minimalfuge, aus Feinsteinzeugplatten

- Keramischer Außenbodenbelag, mit Minimalfuge, aus verschleißfestem Feinsteinzeug

### Tischlerarbeiten

- Sicherheitseingangstür mit verzinktem Stahlrahmen, Oberfläche in lackiertem Buchenholz, 5-Punkt-Schloss

- Innentüren mit echtholzfurnierter, lackierter Buchenoberfläche

- Komplettes Einbauschrankmodul aus glatter Buche, mit Einlegeboden und Kleiderstange

- Terrassenschrankmöbel aus verzinktem Stahl

### Fenster / Rollläden

- Dreh-Kipp-Fenster aus lackiertem Aluminium mit thermischer Trennung

- Motorisierte Rollläden

- Doppelverglasung mit solar- und wärmeschutzverstärktem monolithischem Einscheibensicherheitsglas

### Küche

- Hochwertige Küchenmöbel mit Melaminoberfläche: Hängeschränke mit Türen, Regalböden und Rückwänden, Abtropfgitter, Verkleidung für Dunstabzug sowie dekorative Deckenleiste

- Arbeitsplatte aus Silestone

- Spülbecken aus Edelstahl 600 × 490 mm für 60-cm-Arbeitsplatte, Einbeckenspüle ohne Abtropffläche

- Vollintegrierbarer Miele-Geschirrspüler, 60 cm breit, Energieeffizienzklasse A, Wasch- und Trocknungseffizienz A

- Miele-Pyrolyse-Multifunktionsofen, Energieklasse A-

- Multifunktions-Mikrowellenofen

- 60-cm-Kochfeld Miele, Mischung aus Induktion und Glaskeramik, mit Dunstabzugshaube; 4 Kochzonen (2 Induktion, 2 Glaskeramik)

- Integrierbarer Miele-Kühlschrank mit No-Frost-System, Energieklasse A

- Hochwertige Einhebel-Mischbatterie für die Spüle, verchromt, mit schwenkbarem Auslauf

- Unterbau-Weinkühlschrank Exquisit/Frilec, Energieklasse G

### Bäder

- Eck-Duschwanne aus Feinsteinzeug, travertinähnlich, mit rutschfestem Boden

- Wandhängendes WC aus weißem, glasiertem Sanitärporzellan mit Soft-Close-Deckel

- Waschbecken 1200 × 500 mm und 600 × 425 mm, jeweils Einzelbecken, quadratische Form, Becken und Platte aus Feinsteinzeug in Travertinoptik, auf Unterschrank montiert

- Regenschauer-Duschset

- Hochwertige Einhebel-Waschtischarmatur aus gebürstetem, schwarzem Metall

### Elektro- und Telekommunikationsinstallation

- Hauptverteilerschrank für erhöhte Elektrifizierung, mit maximaler Leistungsaufnahme von 9.200 W und 3 FI-Schaltern für 13 Stromkreise

- Telefoninstallation

- Video-Türsprechanlage

- Anlage für Gemeinschaftssatelliten- und Kabelfernsehen

### Weitere Ausstattung

- Hydraulische Aufzüge für 6 Personen

- Schwimmbad mit 20 m Länge und durchschnittlicher Tiefe von 1,67 m

### Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.